**万祥镇火灾事故处置**

**专项应急预案**

浦东新区万祥镇人民政府

2022年 10月31日

目 录

[修订说明 1](#_Toc28328)

[1. 预案总则 2](#_Toc8309)

[2. 风险评估 2](#_Toc11587)

[2.1、 近三年万祥镇火灾事故情况 2](#_Toc14056)

[2.2、 万祥镇消防安全重点单位、重点部位及应急资源情况 3](#_Toc1471)

[2.3、 万祥镇消防安全风险评估 4](#_Toc8730)

[3. 组织机构 4](#_Toc3545)

[3.1、 火灾事故应急领导小组 4](#_Toc13787)

[3.2、 领导小组办公室 7](#_Toc13057)

[3.3、 火灾处置小组 7](#_Toc30521)

[3.4、 应急救护小组 8](#_Toc26119)

[3.5、 后勤保障小组 9](#_Toc23532)

[3.6、 技术保障小组 9](#_Toc5439)

[3.7、 警戒疏散小组 10](#_Toc12914)

[3.8、 善后处置小组 10](#_Toc28866)

[3.9、 相关单位工作职责 11](#_Toc24522)

[4. 预防预警 11](#_Toc4531)

[4.1、 火灾监控预防 11](#_Toc18470)

[4.2、 火灾信息报告 12](#_Toc9394)

[4.3、 火灾预警行动 1](#_Toc8720)2

[5. 应急响应 1](#_Toc30948)3

[5.1、 警情研判处置 1](#_Toc12242)3

[5.2、 分级响应行动 14](#_Toc8246)

[6. 应急处置 17](#_Toc31022)

[6.1、 火灾事故处置原则 17](#_Toc29385)

[6.2、 初起火灾处置措施 17](#_Toc12188)

[6.3、 一般火灾处置措施 18](#_Toc5800)

[6.4、 现场警戒处置措施 19](#_Toc31143)

[6.5、 人员疏散处置措施 20](#_Toc30257)

[6.6、 医疗急救处置措施 21](#_Toc1580)

[7. 应急保障 21](#_Toc8930)

[7.1、 通讯保障 21](#_Toc3710)

[7.2、 信息保障 21](#_Toc20323)

[7.3、 工程保障 22](#_Toc26301)

[7.4、 救护保障 22](#_Toc8961)

[7.5、 人员保障 22](#_Toc30186)

[7.6、 装备保障 22](#_Toc31233)

[7.7、 资金保障 2](#_Toc31604)2

[8. 后期处理 23](#_Toc361)

[8.1、 现场清理 23](#_Toc30289)

[8.2、 善后处置 23](#_Toc21042)

[8.3、 预案终止及事故调查 24](#_Toc25072)

[9. 监督管理 24](#_Toc3849)

[9.1、 监督奖惩 24](#_Toc24436)

[9.2、 预案管理 24](#_Toc24831)

[10. 预案附件 25](#_Toc22050)

[附件一《万祥镇消防安全风险分布图》 2](#_Toc21216)6

[附件二《万祥镇历年火灾事故点位图》 2](#_Toc11240)7

[附件三《万祥镇火灾事故分级标准》 2](#_Toc18430)8-30

[附件四《万祥镇消防安全重点单位名单》 3](#_Toc32607)1

[附件五《万祥镇经营性租住农民自建房统计表》 3](#_Toc29375)2

[附件六《万祥镇火灾事故应急领导小组名单》 3](#_Toc22213)3-34

[附件七《万祥镇社区火情联系人表》 35](#_Toc4142)

[附件八《万祥镇网格分区及网格员表》 3](#_Toc5043)6

[附件九《万祥镇微型消防站清单》 3](#_Toc6481)7-48

[附件十《万祥镇消防应急物资表》 49](#_Toc14754)

[附件十一《万祥镇火灾事故处置流程图》 5](#_Toc24611)0

[附件十二《万祥镇火灾事故应急处置卡》 5](#_Toc17785)1

修订说明

此次预案编制遵循如下主要原则，一坚持全面加强党的领导，强化党对应急管理工作的集中统一领导，明确党委领导下的应急管理行政负责制。二是坚持实践思维，增强风险防控意识，强化应急准备环节。三是坚持问题导向，创新机制，解决暴露出的薄弱环节，将实践经验化。四是坚持明确责任，针对不同突发事件特点，明确相关单位在预警预防、应急处置、后期处置等环节中的职责分工。五是坚持综合协同应对，强化各突发事件牵头部门统筹协调、综合指导、督促落实等方面作用。六是坚持基层基础，充分发挥基层组织先期发现，快速响应，早期处置等方面作用。

万祥镇火灾事故处置专项应急预案

1. 预案总则

为有效预防和处置本辖区各类突发火灾事故，提升我镇抵御火灾事故风险能力，最大程度地减少火灾事故及其造成的人员伤亡和财产损失，保障经济持续稳定发展、城市安全运行，结合当前新冠病毒疫情常态化背景和我镇的实际情况，依据国家相关法律法规及《上海市消防条例》《浦东新区火灾事故处置专项应急预案》《万祥镇突发公共事件总体应急预案》编制本预案。

本预案适用于发生在万祥镇范围内，对公众生命财产安全造成或可能造成损害的各类突发火灾事故。

危险品爆炸、泄漏及森林火灾等突发事件引发的火灾事故，适用其他相关预案。

坚持“政府领导、统一指挥、以人为本、科学决策、快速反应、协同应对”的工作原则。

1. 风险评估
   1. **近三年万祥镇火灾事故情况**

近三年万祥镇共发生火灾事故57起，死亡0人，受伤0人，直接财产损失约3.52万元。其中焚烧废弃物引发的火灾事故占26起，电气火灾事故占8起，车辆自燃火灾事故7起，生活用火不慎引发的火灾占5起，生产作业类火灾事故占3起，因吸烟引发的火灾事故占2起，雷击造成的火灾1起，其他类型的火灾5起。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万祥镇火灾情况统计表 | | | | | | | |
| 2020年 | 类 | 私人住宅 | 经营服务 | 其他 | 仓库 | 总计 |
| 数 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 2021年 | 类 | 私人住宅 | 经营服务 | 其他 | 仓库 | 总计 |
| 数 | 7 | 0 | 21 | 1 | 29 |
| 2022年截至9月13日 | 类 | 私人住宅 | 经营服务 | 其他 | 仓库 | 总计 |
| 数 | 3 | 2 | 9 | 1 | 15 |

* 1. **万祥镇消防安全重点单位、重点部位及应急资源情况**

万祥镇共有高层建筑79幢；易燃易爆重点单位0家。

消防重点单位2家：米高（上海）汽车配件有限公司、乐欢量贩式KTV等。

万祥镇现有1个城中村是万宏村。

辖区内物流集散地企业有0家。

辖区内出租房情况：总出租户数3531户（含农村出租经营833户），总出租房间数5079间，租住4346户，总居住人数13867人。

辖区内电动自行车近12373辆，固定充电口6760个。

万祥镇辖区内的消防应急资源情况：1个社区一级微型消防站，6个村委微型消防站，6个居委微型消防站，有1个企业（单位）微型消防站，相应的应急队伍和物资配备齐全。

* 1. **万祥镇消防安全风险评估**

万祥镇下辖7个行政村、6个居委会，总人口34370人，其中户籍人口26157人，流动人口8213人。随着经济社会发展，特别是市级大型居住社区建成入住，万祥基础设施、城市管理、人居环境等方面飞速发展，城乡面貌显著改观。

但是万祥镇有一些老旧小区，动迁小区消防安全薄弱，企业相对集中，城中村情况、存在“三合一”的店铺等相应的风险较高，尤其是出租房屋较多，消防隐患多，加之外来人员消防安全意识薄弱等问题，随着万祥镇经济社会的高速发展，城市建设规模急剧扩大，本镇消防安全工作面临的难题逐步增加。

因此，万祥镇小火事故总体可控，消防安全风险相对平稳，保障城市安全运行的任务需稳中有进。

1. 组织机构
   1. **火灾事故应急领导小组**


镇党委、镇政府统一领导下，成立万祥镇火灾事故应急处置领导小组（以下简称：火灾处置领导小组），下设六个应急小组：领导小组办公室、抢险救援小组、医疗救护小组、后勤保障小组、技术保障小组、警戒疏散小组、善后处置小组。

火灾处置领导小组人员组成：

指挥长: 杨光磊 镇党委副书记、镇长

副指挥长: 张健 镇党委委员、副镇长

小组成员: 应急办、城运中心、派出所、一级微站、社区卫生服务中心等相关部门和单位的负责人。

火灾处置领导小组组织体系框架

指挥长主要职责：

1. 作为火灾处置工作的第一责任人，全面负责火灾发生后现场处置救援的决策部署和指挥工作。
2. 根据警情和火势，及时组织相关部门和单位负责人参与火灾处置工作。
3. 根据警情信息，及时召开应对工作紧急会议，做好应急处置救援工作安排部署。
4. 负责根据警情启动本预案，并对事件进行定级，做好相应处置工作。
5. 迅速组织相关小组到达现场，最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和财产损失。
6. 负责现场应急救援重大事项的决策。
7. 当涉及启动上级政府应急预案时，按照上级应急指挥部的指示开展现场应急处置工作。
8. 负责火灾事故的调查或配合上级调查工作组的调查处理工作。
9. 指挥长缺位时由副指挥长接替指挥长职权。

小组成员职责：

1. 执行指挥长的部署和决策。
2. 参加灾情研讨会议，从自身专业角度提出救援、减灾、疏散等合理建议，辅助指挥长制定合理的处置方案。
3. 负责所在单位应急处置力量的动员、调配。
4. 负责所在单位应急物资的统计、上报，服从火灾处置领导小组统一调配。
   1. **领导小组办公室**

组长：张健

成员：应急办、城运中心、派出所、一级微站、社区卫生服务中心等相关部门和单位的负责人

主要职责：

1. 负责各小组及处置工作的综合协调联络。
2. 负责相关应急物资、消防救援物资、相关人员的调配，以及相关台账的记录、整理工作。
3. 负责灾情相关信息的收集、报送、预测、预警、归纳、发布工作。
4. 执行领导小组的其他任务。
   1. **火灾处置小组**

组长：金素英 徐进

成员：一级微型消防站、派出所、城运中心（应急管理中心）、相关村居

主要职责：

1. 负责现场火灾隐患的处置。
2. 负责次生灾情或诱发火情的监控、侦查、紧急处置。
3. 负责侦查火情，并及时上报火灾处置领导小组。
4. 负责配合专业消防救援队实施救援，在条件允许的情况下，对受困、受伤人员进行紧急救援。
5. 负责火场周边、外围人员、财产的抢险和转移。
   1. **应急救护小组**

组长：王宇倩 潘林军

成员：社建办、社区卫生服务中心、相关村居

主要职责：

1. 负责现场的应急救护保障工作，根据事故造成的人员伤亡情况，制定切实可行的救护方案。
2. 负责对现场轻伤人员实施现场创伤处置工作，对紧急情况进行院前处置。
3. 在120或其他专业医疗急救力量到来前，或专业急救力量不够时，配合实施紧急处置。
4. 负责现场救护装备和物资的调配、分发。
5. 负责火灾后的防疫、动物尸体无害化处理。
   1. **后勤保障小组**

组长：李宗明 冯波

成员：应急办、城运办

主要职责：

1. 负责火灾应急物资的调拨、紧急配送。
2. 负责救援人员、受灾群众的生活物资供应。
3. 负责临时安置点的搭建和管理，为受灾人员、救援人员提供必要的安置和保障。
   1. **技术保障小组**

组长：金素英

成员：城运中心（应急管理中心）、一级微型消防站

主要职责：

1. 负责损坏应急装备和物资应急维修。
2. 负责救援现场的通讯、联络、电力、救援用水、消防水泵、救援装备、无人机的技术保障。
3. 提供火灾现场相关设施设备技术资料。
   1. **警戒疏散小组**

组长：徐进

成员：派出所、相关村居

主要职责：

1. 按照火灾处置领导小组的部署，根据现场情况在事发现场设立警戒线，维护现场交通秩序，保障重要救援、撤离道路畅通，组织现场相关人员紧急疏散撤离和清点核实工作。
2. 负责劝阻闲杂人员进入火灾救援现场。
3. 根据实际情况，配合公安机关实施交通管制或其他限制人员出入等措施，发现异常行为人员及时关注并上报。
4. 负责保护火灾现场直至事故调查结束。
   1. **善后处置小组**

组长：金素英

成员：城运中心（应急管理中心）、相关村居

主要职责：

1. 负责受伤、遇难人员及家属的接待、安抚工作。
2. 负责对征用的物资实施统计和补偿工作。
3. 负责灾后火场清理和恢复工作。
4. 负责配合灾情调查。

以上各小组组成人员如有变化需适时调整，并及时公布。

* 1. **相关单位工作职责**

1. 社区卫生服务中心：负责组织医疗急救队，提供必要的药物、救援器械，为现场救援处置提供医疗协助。
2. 各居、村委会及事故单位：为火灾处置领导小组应急处置工作提供相关信息支持。组织基层消防应急力量配合专业救援队伍实施疏散、处置、安置等工作。
3. 镇城运中心：负责日常灾情监控、及时上报灾情、险情。
4. 派出所：负责救援现场的秩序维持、建立警戒线。参与和配合火灾专业调查。参与和配合纵火案件、涉火类刑事案件的调查、侦破。
5. 预防预警
   1. **火灾监控预防**
6. 建立万祥镇危险品使用单位清单和消防重点单位清单，实施重点监控和重点检查：
7. 对所有餐厅、宾馆厨房等使用燃气的区域安装燃气报警和烟雾报警系统，并将警报系统和监控系统联网。
8. 与居委、物业及单位建立联动机制，实时同步报警信息。
9. 在火灾高发季节、易发区域加强监督巡查。
   1. **火灾信息报告**

公民和企事业单位对发现的火情，应当立即拨打“119”、“110”报警电话向市应急联动中心报警，报警信息主要来源：

1. 群众电话报火警
2. 辖区内火灾、烟雾探测设备联动报警
3. 巡逻人员、监控大屏发现火情
4. 通过119、社区、单位相关联动机制获得火警信息
5. 其他方式获得的报火警信息

镇城运中心、一级微站、责任单位接到火灾信息后，应当在组织灭火救援和应急处置工作的同时，及时掌握和汇总相关最新信息，并迅速向区应急联动中心报告。

对造成或可能造成3人以上死亡或10人以上受伤的火灾事故，应当在事发后30分钟内以口头方式，60分钟内以书面方式向区应急联动中心和区总值班室报告。

* 1. **火灾预警行动**

按照《万祥镇火灾事故分级标准》，本镇预警级别分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）、Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。《万祥镇火灾事故分级标准》见附件三。

火灾处置领导小组根据预案职责、权限和有关规定，明确报警、接警、处警的部门和第一响应队伍，明确其工作要求和程序，并明确进入预警的相关部门、程序、时限、方式、渠道、要求和落实预警的监督措施。

进入火灾预警期后，火灾处置领导小组视情采取以下措施：

1. 准备或直接启动相应预案。
2. 必要时，向公众发布可能发生火灾的预警提示，宣传应急避险和防止、减轻火灾危害的常识。
3. 根据火场需要，转移、撤离或者疏散可能受到火灾威胁的人员和重要财产，并进行妥善安置。
4. 组织灭火救援联动单位、应急救援队伍和专业人员进入待命状态，视情动员预备人员。
5. 调集、筹措所需物资和设备。
6. 采取有效措施，保障通信、交通、供水、供电、供气等公用设施的安全。
7. 应急响应
   1. **警情研判处置**
8. 如果火警来源为群众电话报警、火灾报警器报警，值班人员需报告当天值班领导，并启动联动机制，和消防救援队保持信息同步。值班人员联系就近的巡逻员、网格员、居委负责人、单位负责人、社区灾害信息员、微型消防站人员等到现场确认火情，并报值班领导根据情况进行处置。达到响应标准的，按流程启动预案。
9. 如果火警来源为视频监控、巡逻人员、无人机等可以直接确定火势的渠道，值班员立即上报值班领导。由值班领导根据火情进行处置。
10. 如果火情较小，现场人员可以处置的，值班人员需关注火情发展，直至被完全扑灭。如果火势有扩大趋势，应当及时上报值班领导，视情况启动应急预案。
    1. **分级响应行动**

**5.2.1四级响应行动**

接到火灾警报后，启动四级响应。四级响应为预备响应，工作组做好处置准备。

1. 值班室保持信息畅通，启动联动机制，时刻关注事态发展。
2. 值班人员需确认已经报火警，如果未能确认报火警，由值班室拨打火警电话报警。
3. 值班室联系就近的网格员、居委会、微型消防站值班员、物业负责人、单位负责人，到现场侦查火情。必要时，由值班室派出人员侦查火情。保证能够随时掌握现场情况。
4. 办公室联系周边的居委、单位、微型消防站，做好支援准备。
5. 值班室联系各小组，做好出警准备。

**5.2.2三级响应行动**

接到火灾黄色警报后，启动三级响应。除四级响应相应行动外，还需执行：

1. 各小组按照职责做好应急准备工作，并按照职责做好响应准备工作。
2. 火灾处置小组人员出动，周边巡逻人员迅速到达现场。
3. 警戒疏散小组到场，做好周边市民的撤离、人数清点核查工作；并阻止非救援人员进入现场。
4. 技术保障小组到现场切断周边电源、建立临时通讯通道。
5. 应急救护小组到场做好伤员的院前处置、紧急救援、分区管理工作。
6. 其余人员立即到岗待命。
7. 火灾扑灭后，警戒疏散小组做好现场保护工作。
8. 善后处置小组负责疏散人员的安置和火灾受损及受灾原因调查。

**5.2.3二级响应行动**

接到火灾橙色警报后，启动二级响应。除三级响应相应行动外，还需执行：

1. 领导小组及时将火情汇报新区政府，向新区政府请求支援。
2. 应急救护小组做好伤亡人员的紧急处置和转运工作。
3. 警戒疏散小组扩大疏散范围。
4. 善后处置小组扩大疏散安置点，提供必要的救援、生活、保障物资。

**5.2.4一级响应行动**

接到火灾红色警报后，启动一级响应。除二级响应相关动作外，还需执行：

1. 办公室立刻启动联动机制，联系周边及社会专业救援力量，前往现场支援。
2. 领导小组及时将火情汇报新区政府，向新区政府请求支援。申请新区政府提级响应，由新区政府视情况成立联合救灾指挥部，指挥救援。如成立联合救灾指挥部，镇火灾处置领导小组全体成员服从上级统一安排。
3. 如发现有人纵火，需立即报告公安机关。
4. 应急处置
   1. **火灾事故处置原则**

对于规模较小的火灾、初期火灾，社区微型消防站成员、受过培训的基层人员可进行先期处置。对于已经形成规模，火势难以控制的火灾，应以消防救援队为核心，现场其余人员服从专业消防救援队的指挥，执行保障、配合任务。

发生一般火灾、较大火灾事故，由镇政府决定响应等级并组织处置，相关处置过程及处置结果及时报告新区政府有关部门。

发生重大火灾事故，由镇政府组织先期处置，并及时报新区相关部门，由新区政府视情况决定是否成立联合指挥部。

发生特别重大火灾事故，由镇政府组织先期处置，并及时报新区相关部门，由新区政府组织相关部门及专家成立联合指挥部，镇政府相关机构及指挥部成员服从上级统一安排。

* 1. **初起火灾处置措施**

初起火灾是火灾发生的初始阶段，一般在起火后的5分钟内。发现初起火灾时，周边人员应立即果断扑救，防止火势蔓延，并立即拨打火警电话。在扑救初起火灾时，必须遵循“先控制后消灭，救人第一，先重点后一般”的原则。

1. 先控制后消灭：是指对于不能立即扑救的火灾，要首先控制火势的蔓延和扩大，在具备扑灭火灾的条件时，展开全面的扑救。
2. 救人第一：是指火场如果有人受到火势的围困时，应急人员首要的任务就是疏散或抢救受困人员。
3. 先重点后一般：是指在扑救初起火灾时，要全面了解并认真分析火场情况，区别重点于一般，对事关全局或生命安全的物资和人员要优先抢救，之后再救一般物资。
4. 对于电气线路、电器设备发生火灾扑救时，必须遵循“先断电后放水”的原则。
   1. **一般火灾处置措施**
5. 发生一般火灾并已过初起阶段时，现场人员应对立即拨打火警电话，并及时向周边人员示警。
6. 立即使用就近的扑救设备进行扑救，在专业消防救援队伍未到达之前，应以控制火势，疏散人员为主，不可盲目进入火场扑救。
7. 扑救火灾时，在消防人员未到达时，由事发单位、社区负责人统一指挥，参加救火的单位和人员必须服从指挥。待消防人员到达后由消防人员统一指挥。
8. 在扑火的过程中，首先要保护群众的生命财产、扑火人员和重要公共设施的安全。
9. 在扑火力量上，坚持以消防人员等专业力量为主，其他的救援力量为辅的原则。
10. 现场指挥员必须认真分析地理环境和火场态势，在扑火时要时刻注意观察天气和火势的变化，确保扑火人员的安全。
11. 如遇火势大难以控制威胁到其他居民财产安全时，应在周围开设防火隔离带，或迅速进行转移以便确保其生命财产安全。
    1. **现场警戒处置措施**
12. 如现场需要隔离警戒，警戒疏散小组即可前往现场，执行警戒任务。
13. 警戒疏散小组和现场消防救援队取得联系，划定火灾安全范围，警戒疏散小组在安全区外安排警戒隔离力量。
14. 警戒疏散小组需和现场单位负责人取得联系，获得现场平面图或地形图，按照图纸和地形灵活布置警戒力量，确保隔离圈没有缺口。
15. 警戒疏散小组需利用现场地形、隔离带、警戒线、警示灯等设施划定明显的警戒隔离区域。并在关键节点派出警戒人员，相关警戒人员需保持视觉可见。
16. 警戒疏散小组在执行警戒任务时需保障救援通道、疏散通道的畅通。
17. 对于现场围观人员，警戒疏散小组需高度警惕，防止闲杂人员进入现场。
18. 火灾扑灭后，现场警戒人员需继续执行现场保护任务，直至火灾事故调查结束。
    1. **人员疏散处置措施**
19. 火灾发生后，现场需即刻组织人员疏散。专业救援力量未到达之前，由现场人员组织自救、互救。专业救援力量到达之后，由现场专业救援力量统一指挥，组织疏散，无关人员迅速撤离现场。
20. 警戒疏散小组到场后，立即建立人员疏散集结区。并组织现场人员进行同住人员确认，及时将失踪、失联人员上报火灾处置领导小组。
21. 警戒疏散小组成员需携带强光手电、示警高音喇叭、爆闪灯等示警设施，及时示警。
22. 人员疏散时应选择消防通道，不得使用电梯。
23. 疏散过程中，需安排专人协助老、弱、病、残、幼等脆弱人员转移、安置。
24. 警戒疏散小组需及时关注火势变化，及时人员扩大疏散范围。
    1. **医疗急救处置措施**
25. 应急救护小组到达现场后，即可划定红色、黄色、绿色、黑色区域，并实施伤员分类四色管理。
26. 应急救护小组重点处置绿色区域人员。黄色和红色区域人员由120急救人员处置，应急救护小组负责协助。在急救人员未到达之前，应急救护小组人员可进行必要的院前处置。
27. 应急保障
    1. **通讯保障**
28. 技术保障小组负责建立联系方式保证能够随时取得联系，值班电话保证24小时有人值守。通过固定电话、移动电话、对讲机等通信手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。
29. 对应急救援职能部门相关人员的通信录，定期更新，保障畅通。
30. 技术保障小组负责维护通信与信息支持系统和相关保障系统，确保通信与信息畅通。
    1. **信息保障**

相关部门和单位负责提供火灾扑救所必需的基本情况、建筑图纸等技术信息资料。

在火灾可能蔓延的紧急情况下，应当充分利用公共广播、电视等媒体以及微信、短信等渠道发布信息，通知群众快速撤离，确保人民群众生命安全。

* 1. **工程保障**

根据火灾事故现场需要，镇政府配合消防救援力量组织协调相关社会单位调用挖掘机、铲车、吊车等救援工程设备及黄沙、水泥等社会应急耗材物资。

* 1. **救护保障**

发生火灾后，社区卫生服务中心要迅速组织医护人员对伤员进行院前应急救护；根据伤员伤势情况，尽快将伤员转移至专业医疗机构进行救护；根据需要，提供心理危机干预服务。

* 1. **人员保障**

按照实际情况安排人员值班，在秋冬干燥季节适当增加人手，保障随时能够有充足的人手应对突发事件。

安排机动巡逻力量，保障在火灾初发时期能够迅速发现情况，及时处置。

* 1. **装备保障**

为应急处置人员及应急工作组配置必要的救援工具、通讯设备、检测仪器、救援车辆等装备。

* 1. **资金保障**

镇政府统筹安排应急救援专项资金，做到专款专用，用于组建专家队伍、开展应急演练、对安全人员进行培训及购置仪器设备、抢险工具、交通工具等。

1. 后期处理
   1. **现场清理**

警戒疏散小组负责受灾区域的警戒、勘查和维护社会稳定等工作。

火灾事故单位或居民户负责火灾事故调查后的现场清理工作，对因火灾事故导致建筑物倒塌、气体泄漏、水管爆裂、断电漏电、环境污染等，应立即通知供水、供电、供气单位和相关职能部门处置。

* 1. **善后处置**

善后处置小组配合相关部门开展灾情调查，及时收集、清理和处理灰烬。

对救灾过程中征用、调配、借用的物资、耗材、工具予以适度补偿，对参与救援的社会力量按照规定予以补偿或表彰。

* 1. **预案终止及事故调查**

1. 当火灾被完全扑灭，并确认无复燃可能，所发生的重大险情已得到了妥善处置，请示领导小组批准后，解除火警警报，终止应急预案。
2. 预案终止后，适时成立事件调查小组，调查和分析事件发生的原因、发展趋势、事件后果并收集有关资料，进行灾后评估，编制事故报告向镇政府或新区政府报告。
3. 监督管理
   1. **监督奖惩**

对在火灾扑救中做出重大贡献的单位和个人，给予表彰、奖励。

对在火灾扑救中相关职能单位和个人未按照预案要求履行职责的，由主管部门、个人所在单位视情给予行政处分。因工作失职造成后果和损失的，依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人的责任。

* 1. **预案管理**

本预案为万祥镇专项应急预案，以万祥镇人民政府名义发布，由万祥镇负责编制、演练、修订、实施。向浦东新区人民政府和区应急管理局申请备案。

本预案自印发之日起实施。

1. 预案附件

附件一《万祥镇消防安全风险分布图》

附件二《万祥镇历年火灾事故点位图》

附件三《万祥镇火灾事故分级标准》

附件四《万祥镇消防安全重点单位名单》

附件五《万祥镇经营性租住农民自建房统计表》

附件六《万祥镇火灾事故应急领导小组名单》

附件七《万祥镇社区火情联系人表》

附件八《万祥镇网格分区及网格员表》

附件九《万祥镇微型消防站清单》

附件十《万祥镇消防应急物资表》

附件十一《万祥镇火灾事故处置流程图》

附件十二《万祥镇火灾事故应急处置卡》