公示时间：2017年10月17日- 2017年10月24日详见附件

附件：

新场镇东城小学新建工程

环保措施落实情况报告

**一、项目概况**

1、项目名称和性质

* 项目名称：新场镇东城小学新建工程
* 项目地址：浦东新区新场镇东城区
* 建设单位名称及性质：上海市浦东新区新场镇人民政府（国有）
* 建设项目性质：新建
* 占地面积：21776.2平方米，建筑面积：11371.6平方米
* 建筑单体包括：行政楼 2002.1平方米，教学楼3970.6平方米，实验楼3225.9平方米，食体楼1937.3平方米，门卫水泵房98.9平方米，配电间107平方米，垃圾房29.8平方米。

2、环评文件审批

2013年11月由上海环境节能工程有限公司编制环境影响评价文件,(批复文号：沪浦环保许评[2013]2355号).

**二、环境保护设施概况**

1.废水：雨、污水分流排放；食堂厨房含油废水经隔油隔渣预处理后，汇同生活污水一并纳入众安路市政污水管网，最终纳入南汇污水处理厂集中处理。

2.废气：食堂厨房采用天然气，为清洁能源；厨房油烟经净化处理后经专用烟道引至楼顶排放，油烟排放口与周边环境敏感目标大于20米。

3.噪声：选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消声、隔音等综合性降噪措施，水泵房、配电房独立设备；空调设备安装使用应遵守《上海市空调设备安装使用管理规定》。

4.固体废物：分类收集，妥善处置；餐厨垃圾和废弃食用油脂交有资质单位处理。

上海市浦东新区新场镇人民政府

2017年10月16日