惠府〔2023〕95号

关于申报浦东新区2023年现代农业发展

专项资金项目的请示

上海市浦东新区农业农村委员会：

建设高标准食用菌种植基地是浦东新区实现乡村振兴，优化都市现代化绿色农业功能与生产力布局的重要举措。根据《2023年浦东新区现代农业发展专项项目申报指南》（浦农业农村委〔2023〕89号）、《浦东新区现代农业发展专项项目和资金管理办法》（浦农业农村委规〔2022〕7号）等相关文件，现申请惠南褐菇工厂化生产建设项目列入专项计划，具体事项如下：

- 项目名称：

惠南褐菇工厂化生产建设项目

- 实施地点：

上海市浦东新区惠南镇远东村，总区域面积43.62亩。

- 实施单位：

上海惠南农业投资发展有限公司

- 建设内容：

项目主要建设内容：

1.基础设施：土地平整43.62亩、水泥道路484㎡、水泥场地392㎡、镀锌围栏242m、排水暗沟366m、农电线路1项。

2.生产设施：菇房隔断板10995.75㎡、菇房隔断大小门677.83㎡、菇床架9072套、植物生长灯1416支、能源输出1项、低温冷库1168m³、低温包装车间3552m³、菇房空调24项、菇房自动喷淋24项、仿生态智能控制24套、拖网10920㎡、采菇车96套、铲车1台、叉车1台、重型三次料上料机1台、上料提升机1台、覆土提升机1台、上料牵引机1台、上料转仓机1台、下料提升机1台、下料拉网机1台、洗网机1台、覆土搅拌机1台、厢式出料一体机1台、蒸汽发生器1套、净菜处理设备1套、风冷低温制冷机4台、蒸发器14台、真空预冷机1台、塑封机1台、清洗流水线1套、多功能连续包装机1套、毛货包装机1套、分拣输送机1套、风干机1台、周转筐清洗机1台、VBWJ12460玻璃温室2388㎡、玻璃温室水肥灌溉设备1套。

3.辅助设施：生产管理用房15584㎡、传达室23㎡。

- 实施周期：

项目实施时间为两年。

- 投资概算及资金来源：

本项目投资估算金额为8317.86万元，申请区财政资金5822.50万元，自筹资金2495.36万元。

特此请示。

联系人：金海虹     联系电话：38022383

附件：项目实施内容及投资估算明细表

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2023年7月14日

惠南镇人民政府党政办公室                  2023年7月18日印发

| 附件： 项目实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 数量 （工程量） | 单价 （元） | 合计 （万元） | 备注 |
| 一 | 基础设施 |  |  |  |  | 315.10 |  |
| 1 |  | 土地平整 | 亩 | 43.62 | 600 | 2.62 | 整个建设范围平整 |
| 2 |  | 水泥道路 | ㎡ | 484 | 230 | 11.13 | 菌菇培养车间前水泥道路 |
| 3 |  | 水泥场地 | ㎡ | 392 | 230 | 9.02 | 包装车间前货物装卸场地/停车场 |
| 4 |  | 镀锌围栏 | m | 242 | 280 | 6.78 | 四周围栏，高度2.0米，表面镀锌处理 |
| 5 |  | 排水暗沟 | m | 366 | 285 | 10.43 | 厂房四周暗沟至外河，净宽0.6m的矩形水泥沟 |
| 6 |  | 农电线路 | 项 | 1 | 2751199.66 | 275.12 | 基地供电变压器设备（1000kVA）、电缆电箱、外线接入费等，总用电负荷912kW |
| 二 | 生产设施 |  |  |  |  | 3762.12 |  |
| 1 |  | 菇房隔断板-聚氨酯夹心彩钢板 | ㎡ | 10995.75 | 287 | 315.58 | 上海宝钢双05彩钢；100mm厚聚氨酯夹心，PIR保温板 密度40-50kg/m³ 导热系数≤0.021W/(m.k） 吸水率＜1% 燃烧性 难燃B1级 |
| 2 |  | 菇房隔断大小门 | ㎡ | 677.83 | 1420 | 96.25 | 氧化重型铝型材，上海宝钢双05彩钢；100mm厚聚氨酯夹心，PIR保温板 |
| 3 |  | 菇床架 | ㎡ | 9072 | 290 | 263.09 | Al6005银白氧化，承重量≥150kg/㎡ |
| 4 |  | 植物生长灯 | 支 | 1416 | 123 | 17.42 | 单支20W 24V 1200MM 防水等级IP67 |
| 5 |  | 能源输出 | 项 | 1 | 3738600 | 373.86 | 水冷空调机组1500kw1台、风冷热泵空调机组500kw1台、冷水循环泵2台、热水循环泵2台、冷却水循环泵2台、定压补水机组1组、冷水比例调节阀24套、热水比例调节阀24套、冷却塔1台、中央净水机1台 |
| 6 |  | 低温冷库 | m³ | 1168 | 400 | 46.72 | 0-4℃ |
| 7 |  | 低温包装车间 | m³ | 3552 | 400 | 142.08 | 6-10℃ |
| 8 |  | 菇房空调 | 项 | 24 | 245000 | 588.00 | 风压650Pa；风量11000m³；功率4kw；制热量：57KW；制冷量：147KW |
| 9 |  | 菇房自动喷淋 | 项 | 24 | 145700 | 349.68 | 功率11kw，流量30m³/h，智能控制 |
| 10 |  | 仿生态智能控制器 | 套 | 24 | 60000 | 144.00 | 电脑自动控制：空气温湿度，料温；风量；二氧化碳量，送风温度 |
| 11 |  | 拖网 | ㎡ | 10920 | 15 | 16.38 | 尼龙材质， |
| 12 |  | 采菇车 | 套 | 96 | 25000 | 240.00 | Al6005银白氧化，电动升降，前后一栋，防坠装置 |
| 13 |  | 铲车 | 台 | 1 | 350000 | 35.00 |  |
| 14 |  | 叉车 | 台 | 1 | 130000 | 13.00 |  |
| 15 |  | 重型三次料上料机 | 台 | 1 | 850000 | 85.00 | 外形尺寸：8954x2555x3311重量：~9吨总 功 率：17kw参 数：适用于双孢菇、褐菇生产，配套床架宽1.34米，最高提升高度3.6米，最低上料高度0.33米，液压传动，压力16MPa。 |
| 16 |  | 上料提升机 | 台 | 1 | 96000 | 9.60 | 外形尺寸：12000X1100X2000重量：2000kg总 功 率：4kw参数：最大提料高度3.9米，皮带800MM宽，轮子高度可调 |
| 17 |  | 覆土提升机 | 台 | 1 | 80000 | 8.00 | 外形尺寸：12000X900X2000重量：1800kg总 功 率：4kw参数：最大提料高度3.9米，皮带600MM宽，轮子高度可调 |
| 18 |  | 上料牵引机 | 台 | 1 | 125000 | 12.50 | 外形尺寸：2428x2061x1280重量：200kg总 功 率：4.5kw参数：最大提升高度3.6米，液压传动，压力1Mpa，工作床面宽度1.34米 |
| 19 |  | 上料转仓机 | 台 | 1 | 260000 | 26.00 | 外形尺寸：4250X3362X3500重量：2700kg总 功 率：12kw参数：与卸料机配套，实现边卸料，边与上料机联动上料，速度与上料机匹配。 |
| 20 |  | 下料提升机 | 台 | 1 | 93000 | 9.30 | 外形尺寸：6910X4740X2274 重 量：2400kg 总 功 率：6kw 参 数：最大提料高度4.7米，皮带宽度1.4米 |
| 21 |  | 下料拉网机 | 台 | 1 | 110000 | 11.00 | 外形尺寸：3850x2315x1280 重 量：1570kg 总 功 率：4kw 参 数：最大工作高度3.6米，工作床面宽度1.34米 |
| 22 |  | 洗网机 | 台 | 1 | 105000 | 10.50 | 外形尺寸：1745X1050X845重量：500kg总 功 率：0.4kw参数：洗拖布宽度1400MM，每小时可以洗20块拖布 |
| 23 |  | 覆土搅拌机 | 台 | 1 | 180000 | 18.00 | 外形尺寸：5150x1700x1300 重 量：2500kg 总 功 率：31kw 参 数：最大工作效率每小时处理量6吨 |
| 24 |  | 厢式出料一体机 | 台 | 1 | 155000 | 15.50 | 外形尺寸：4200X2000X3664 重 量：2700kg 总 功 率：13kw 参 数：与保温箱车配套，拖布宽2400MM,牵引速度变频可调，用于30吨装料箱车配套和上料机联动，达到边卸料边上料，自动化控制，30分钟可卸料30吨 |
| 25 |  | 蒸汽发生器 | 套 | 1 | 450000 | 45.00 | 额定蒸发量2t/h 工作压力0.4MPa |
| 26 | 净菜处理 | 净菜处理设备 | 项 | 1 | 1369396 | 136.94 | 详见清单 |
| 27 | 冷藏包装 | 风冷低温制冷机 | 台 | 4 | 225000 | 90.00 | 40P |
| 28 |  | 蒸发器 | 台 | 14 | 54000 | 75.60 | 11kw |
| 29 |  | 真空预冷机 | 台 | 1 | 1350000 | 135.00 | KMS-6000E-12P |
| 30 |  | 塑封机 | 台 | 1 | 710000 | 71.00 | 450型 |
| 31 |  | 清洗流水线 | 套 | 1 | 226040 | 22.60 | YQ-7000 |
| 32 |  | 多功能连续包装机 | 套 | 1 | 198500 | 19.85 | YQ-550SZ |
| 33 |  | 毛货包装机 | 套 | 1 | 198500 | 19.85 | YQ-500S |
| 34 |  | 分拣输送机 | 套 | 1 | 450000 | 45.00 | 宽度1.6米 |
| 35 |  | 风干机 | 台 | 1 | 226000 | 22.60 | YQG-7000型风干线 |
| 36 |  | 周转筐清洗机 | 台 | 1 | 156000 | 15.60 | 5kw |
| 37 |  | VBWJ12460玻璃温室 | ㎡ | 2388 | 800 | 191.04 | 跨度12m，开间4m，肩高6m，5mm钢化玻璃，配置外遮阳、内保温 |
| 38 |  | 玻璃温室水肥灌溉设备 | 套 | 1 | 255771.65 | 25.58 |  |
| 三 | 辅助设施 |  |  |  |  | 3901.29 |  |
| 1 |  | 生产管理用房 | ㎡ | 15584 | 2500.00 | 3896.00 | 包含生产车间、仓库等 |
| 2 |  | 传达室 | ㎡ | 23 | 2300.00 | 5.29 |  |
| 四 | 二类费用 |  |  |  |  | 339.36 | 包括可研编制费、规划设计费、招投标代理、工程监理等费用 |
| 五 | 合计 |  |  |  |  | 8317.86 |  |