附件2

出租房消防安全检查表

| 检查场所 | 街道（镇 ） 社区 村（居） 路 弄 号 室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场所类别 | 居民小区 口 别墅 口 农村自建房 口 其它 口 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 存在问题 |  |
| （一）责任落实 | 1、房屋租赁合同中是否明确房东和房客的消防安全责任，并明确双方应遵守属地街道或镇制定的《居（村）民防火公约》。 |  |  |  |
|  | 2、房东、房客与所在居（村）委是否已签订了消防安全告知承诺书。 |  |  |  |
|  | 3、居（村）委是否按照《上海市消防安全责任制实施办法》、《关于加强基层消防安全综合治理工作的指导意见》要求明确承担消防工作人员的职责。 |  |  |  |
| （二）安全隐患 | 1、不发生 | （1）可燃物。是否堆放大量与正常生活无关的可燃杂物；是否每个灶具使用超过1个（15kg级）液化气钢瓶或在地下室、疏散走道、楼梯间、居住房间储存和使用液化气钢瓶；是否违规存放汽油、煤油、柴油、酒精、烟花爆竹等可燃易燃危险品；是否将电动自行车或其蓄电池放置在室内、首层门厅、共用走道、楼梯间、楼道等共用部位，以及疏散通道、安全出口区域；可燃物与明火、电热器具、开关、插座和照明灯具等点火源是否距离过近。 |  |  |
|  |  | （2）点火源。是否私拉乱接电气线路，违规超负荷使用大功率电器或者电气线路敷设不符合要求；是否在厨房以外区域使用明火；是否存在烟头乱扔的现象；是否存在室内装修违规操作切割、电焊、气焊等作业；电表（总电源）是否安装电气保护装置；是否使用铜丝、铁丝等代替保险丝；是否使用不合格电器产品。 |  |  |
|  | 2、不亡人 | （1）安全疏散。是否存在无窗的居住房间，或在疏散走道、阳台、住人房间的外窗安装影响疏散救援的金属护栏、铁栅栏、防盗窗等；是否占用、堵塞、封闭安全出口和疏散通道；是否在疏散通道和楼梯间使用可燃易燃材料装修。 |  |  |
|  |  | （2）人员居住。出租屋每个房间的居住人数是否超过2人（有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外），且居住使用人的人均居住面积低于5平方米；是否存在住宿场所和生产、储存、经营场所合用。 |  |  |
|  |  | （3）逃生自救。是否接受过居（村）委的上门消防宣传教育；是否参与过居（村）委组织的灭火救援和疏散逃生演练；多层出租房的二层以上是否在房间配备缓降器、软梯等辅助逃生消防器材。 |  |  |
|  | 3、不扩大 | （1）防火分隔。是否在房屋内采用木板、泡沫夹芯彩钢板等可燃、易燃材料进行分隔；是否存在使用明火的厨房与其他区域未进行防火分隔；是否采用可燃易燃材料夹芯彩钢板搭建。 |  |  |
|  |  | （2）火灾预警。同一房屋内出租房间达到10间以上或者出租屋（房）居住人数达到15人以上的，每间房间及公共部位是否安装独立式火灾探测报警器。 |  |  |
|  |  | （3）灭火救援。是否占用、堵塞、封闭消防车通道；是否未按要求配置灭火器、灭火毯等灭火器材；属地微型消防站是否制定针对性灭火救援疏散预案并开展演习。 |  |  |
| （三）防控机制 | 1、居（村）委是否将出租房纳入日常防火安全巡查检查和消防宣传工作的范围。 |  |  |  |
|  | 2、居（村）委是否动态更新掌握辖区出租房建筑情况、入住人员等基础信息情况。 |  |  |  |
|  | 3、居（村）委是否与属地街镇建立出租房发现、督改、移交、抄告、核查、销账等综合治理协作处置闭环机制。 |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |
| 被检查人签字： 检查人员签字： 检查时间： |  |  |  |  |